## OBJEKTSKORT
Datum: 2017-09-04
Rev: 2023-12-27
| Objektkort |  | Se flik "Exempel" för anvisning
Objektkort upprättas för samtliga objekt som kräver tillsyn av driftpersonal. Projektledare lämnar uppdrag för upprättande av objektkort till konsult eller entreprenör. Mallfil (.xls) finns tillgänglig på Regionvasterbotten.se. Angående befintlig registreringsnivå kan Region Västerbottens projektledare hämta byggnadsvis rapport i DeDU. Vid upprättande av objektkort skall underlag inhämtas från datablad, scheman samt eventuellt platsbesök. Angående "nivå" på objektskort kontaktas vid behov Tekniksamordnare. Uppgifterna införs i mallfil (.xls), färdigt objektskort överlämnas senast vid slutbesiktning till besiktningsman för granskning. I mallen nedan finns gulmarkerade exempel på benämningar och objekt med noteringar.
Projektledare ansvarar för att skicka granskat och godkänt objektskort till Driftingenjörer på Region Västerbotten, Fastighet, på respektive fastighetsområde via adresserna:
| Fastighetsområde |  |  |  |  | Epost
| Norrlands Universitetssjukhus |  |  |  |  | Fdok.NUS@regionvasterbotten.se
| Skellefteå lasarett |  |  |  |  | Fdok.skelleftea@regionvasterbotten.se
| Lycksele lasarett och Södra Lappland |  |  |  |  | Fdok.lycksele@regionvasterbotten.se
| Externa lokaler, Umeå med kranskommuner och Skellefteå |  |  |  |  | Fdok.externa@regionvasterbotten.se
Objektkort - Region Västerbotten - Fastighet
| Projektnamn: |  |  |  | Projektnr:
| Kons./Entr: |  |  |  | Ansvarig:
Region/Hus:
| Utförare | Benämning | Objekt | By/rum | Till- | Av- | För- | Notering
[5 empty] | kommande | gående | ändring
| El/tele | Brandförsvarstablå | BL
|  | Inbrottssystem | INB
|  | Nödsignalanläggning | NS
|  | Passageanläggning | PAS
|  | Signalsystem | SS |  |  |  |  | Gäller centralenhet
|  | Stationära batterier | SB
| El/kraft | Apparatskåp | AS
|  | Dörröppnare | (U)DÖ
|  | Frekvensomformare | FO
|  | Maskindriven port | PO
|  | Narkoscentral | NC
|  | Perfusionscentral | PC
|  | Takcentral | TC
|  | Transformatorstation | TS
|  | UPS nödkraft | NK
|  | Värmekabel | VK
|  | Åskledare | ÅL
|  | Jordfelsbrytare | JFB
| Gas | Gastryckvakt | GTV
|  | Gasuttag | UL1 |  |  |  |  | Andningsluft
|  | Gasuttag | UG3 |  |  |  |  | Andningsoxygen
|  | Gasuttag | UL3 |  |  |  |  | Instrumentluft
|  | Gasuttag | UG5 |  |  |  |  | Koldioxid
|  | Gasuttag | UG4 |  |  |  |  | Lustgas
|  | Kompressor, luft | KP
|  | Närutsug | NU
|  | Nödavstängningslåda | AVL
|  | Stabilisator | STB
Tryckluftsbehållare
|  | Tryckövervakare | TÖV
|  | Tömningscentral | TÖC
|  | Uttagspost | UL2 |  |  |  |  | Teknisk luft
|  | Uttagspost | UG2 |  |  |  |  | Gasol, lågtryck
|  | Vacumsuganl. | VSA
|  | Årlig driftkontroll | Gas sout.vån.
| Hissar | Hiss | HS
| Kyla | Cirkulationskylare | CK
|  | Kylagg./värmepump | KA
|  | Vätskekylaggregat | VKA
| Sanitet | Brandpost | BP
|  | Pumpgrop | PG
|  | Sprinkler | SP
| Snickare/bygg | Olje/fettavskiljare | OA
|  | Saneringstank | SN
Yttertak
Takavvatning
Takbeläggning
|  | Stegar | [5 empty] | Gäller tak
|  | Gångbryggor | [5 empty] | Gäller tak
|  | Säkerhetsutrustning | [5 empty] | Gäller tak
| Värme/vent | Centralaggregat | CA
|  | Cirkulationsfläkt | CF
|  | Cirkulationsvärmare | CV
|  | Efterbehandling | EB
|  | Evakueringsfläkt | EF
|  | Expansionskärl | EX
|  | Frånluftsaggregat | FA
|  | Frånluftsfläkt | FF
|  | Kylbaffel | EKB |  |  |  |  | Egenkonvektion
|  | Kylbaffel | TKB |  |  |  |  | Tilluftsansluten
|  | Luftavfuktare | AF
|  | Luftbehandlingsagg. | LA
|  | Luftfuktare | ÅF
|  | Pump | PS
Shuntgrupp
|  | Tilluftsaggregat | TA
|  | Tilluftsfläkt | TF
|  | Utsugningsfläkt | UF
|  | Ventilationsaggregat | VA
|  | Värmeåtervinning | VVX-VÅV |  |  |  |  | Kontroll av verkningsgrad, vent.
| Mek | Patientlyft | PL
|  | Soprum | SR
| Desinfektion | Autoklav | AK
|  | Disdesinfektor | DD
|  | Diskmaskin | DM
|  | Endoskopidiskdesinf. | EDD
|  | Spoldesinfektor | (U)SD
| Servicegrupp | Dragbänk | DB
|  | Dragskåp | DS
Luftsluss
|  | Säkerhetsbänk | ID
|  | Takcentral | TC
Övrigt

## EXEMPEL
Datum: 2013-01-28
Rev: 2018-10-09
G 68. Objektkort
Objektkort upprättas för samtliga objekt som kräver tillsyn av driftpersonal. Projektledare lämnar uppdrag för upprättande av objektkort till konsult eller entreprenör. Mallfil (.xls) finns tillgänglig på Regionvasterbotten.se. Angående befintlig registreringsnivå kan Region Västerbottens projektledare hämta byggnadsvis rapport i DeDU. Vid upprättande av objektkort skall underlag inhämtas från datablad, scheman samt eventuellt platsbesök. Angående "nivå" på objektskort kontaktas vid behov Tekniksamordnare. Uppgifterna införs i mallfil (.xls), färdigt objektskort överlämnas senast vid slutbesiktning till besiktningsman för granskning. Projektledare ansvarar för att skicka granskat och godkänt objektskort till Driftingenjörer på Region Västerbotten, Fastighet, via adressen. I mallen finns gulmarkerade exempel på benämningar och objekt med noteringar.
Mall för objektkort - Region Västerbotten - Fastighet
| Projektnamn: | NUS ByX, 5tr, Stor-renoveringen |  |  | Projektnr: | 1234567
| Kons./Entr: | Konsultexperten AB |  |  | Ansvarig: | Pelle Projektledare
| Region/Hus: | NUS, Byxx
| Utförare | Benämning | Objekt | By/rum | Till- | Av- | För- | Notering
[5 empty] | kommande | gående | ändring
| El/tele | Brandförsvarstablå | BL001 | 7-2 |  |  | x | Ombyggd med avseende på styrfunktioner
|  | Inbrottssystem | INB001 | 7-089A |  |  | x | Gäller centralenhet. Utbyggda system
|  | Nödsignalanläggning | NS
|  | Passageanläggning | PAS003 | 7-401 |  |  | x | Gäller centralenhet. Utbyggda system
|  | Signalsystem | SS |  |  |  |  | Gäller centralenhet
|  | Stationära batterier | SB
| El/kraft | Apparatskåp | AS
|  | Dörröppnare | (U)DÖ353 |  | x |  |  | Ny med "gammal beteckning". "U i UDÖ" står för Umeå
|  | Frekvensomformare | FO
|  | Maskindriven port | PO003 | 7-04 |  | x |  | Skrotad
|  | Narkoscentral | NC
|  | Perfusionscentral | PC
|  | Takcentral | TC
|  | Transformatorstation | TS
|  | UPS nödkraft | NK
|  | Värmekabel | VK
|  | Åskledare | ÅL
|  | Jordfelsbrytare | JFB
| Gas | Gastryckvakt | GTV
|  | Gasuttag | UL1 |  |  |  |  | Andningsluft
|  | Gasuttag | UG3 |  |  |  |  | Andningsoxygen
|  | Gasuttag | UL3 |  |  |  |  | Instrumentluft
|  | Gasuttag | UG5 |  |  |  |  | Koldioxid
|  | Gasuttag | UG4 |  |  |  |  | Lustgas
|  | Kompressor, luft | KP
|  | Närutsug | NU
|  | Nödavstängningslåda | AVL
|  | Stabilisator | STB
Tryckluftsbehållare
|  | Tryckövervakare | TÖV
|  | Tömningscentral | TÖC
|  | Uttagspost | UL2 |  |  |  |  | Teknisk luft
|  | Uttagspost | UG2 |  |  |  |  | Gasol, lågtryck
|  | Vacumsuganl. | VSA
|  | Årlig driftkontroll | Gas sout.vån. |  |  |  | x | Gas rivs i samband med ombyggnad
| Hissar | Hiss | HS040 |  |  | x |  | Rivs i samband med ombyggnad
| Kyla | Cirkulationskylare | CK
|  | Kylagg./värmepump | KA001 | 7-08 | x |  |  | Ny med "gammal beteckning"
|  | Vätskekylaggregat | VKA
| Sanitet | Brandpost | BP201 | 7-korridor, bv | x
|  | Pumpgrop | PG
|  | Sprinkler | SP
| Snickare/bygg | Olje/fettavskiljare | OA
|  | Saneringstank | SN
Yttertak
Takavvatning
Takbeläggning
|  | Stegar | [5 empty] | Gäller tak
|  | Gångbryggor | [5 empty] | Gäller tak
|  | Säkerhetsutrustning | [5 empty] | Gäller tak
| Värme/vent | Centralaggregat | CA
|  | Cirkulationsfläkt | CF
|  | Cirkulationsvärmare | CV
|  | Efterbehandling | EB
|  | Evakueringsfläkt | EF
|  | Expansionskärl | EX
|  | Frånluftsaggregat | FA
|  | Frånluftsfläkt | FF001 | 7-042 | x
|  | Kylbaffel | EKB |  |  |  |  | Egenkonvektion
|  | Kylbaffel | TKB |  |  |  |  | Tilluftsansluten
|  | Luftavfuktare | AF
|  | Luftbehandlingsagg. | LA001 | 7-605 | x |  |  | Nytt aggregat
|  | Luftfuktare | ÅF
|  | Pump | PS
Shuntgrupp
|  | Tilluftsaggregat | TA
|  | Tilluftsfläkt | TF
|  | Utsugningsfläkt | UF
|  | Ventilationsaggregat | VA
|  | Värmeåtervinning | VVX-VÅV |  |  |  |  | Kontroll av verkningsgrad, vent.
| Mek | Patientlyft | PL201 | 7-209 |  | x |  | Rivs i samband med ombyggnad
|  | Soprum | SR
| Desinfektion | Autoklav | AK
|  | Disdesinfektor | DD
|  | Diskmaskin | DM
|  | Endoskopidiskdesinf. | EDD
|  | Spoldesinfektor | (U)SD311 |  |  | x |  | Skrotad. "U i UDÖ" står för Umeå
| Servicegrupp | Dragbänk | DB
|  | Dragskåp | DS
Luftsluss
|  | Säkerhetsbänk | ID34761 | 7-124 |  | x |  | ID=registreringsnummer
|  | Takcentral | TC
Övrigt