## Mall F50
|  |  | Mall Materialförteckning x001.xx-F50-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F50 - VA-, VVS-, KYL- och processmediasystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art. Nr / RSK-nr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Porslin | Tvättställ | TS1 | IDO | Glow | 750 72 37 | XXXX XXX / "Projektnamn" | RWC plan 03 och plan 04 | Nej
Porslin | Tvättställ | TS2 | IDO | Elegant | 750 06 46 | XXXX XXX / "Projektnamn" | Vårdrum plan 03 och plan 04 | Nej
Rostfritt
Brunnar
Armaturer
Blandare
Ventiler | Avstängningsventil | AV21 | Armatec | AT3611 | 431 03 26 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Filter mm
Brandposter
Radiatorer
Konvektorer
Termostater
Pumpar | Cirkulationspump | LA001-SHG1-PS01 | Grundfos | Magna3 25-60 | 580 32 35 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Shuntgrupper
Värmeväxlare
Varmvatten-beredare
Expansionskärl
Fläktkylare
Luftvärmare
Energimätare
Flödesmätare
Principer för innehåll i F-dok pärmar map ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” *Observera att principer nedan ej gäller för F63.C-, F63.NB-, F63.NC-, F63.PD-pärmar då dessa installationer ej kan anses vara av standardtyp. (Transformator- och fördelningssystem, Reservkraft, Avbrottsfri kraft och Solcellsanläggningar). För dessa pärmar levereras kompletta anvisningar. ”Standardkomponenter” För ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” levereras ej separata produktblad för sk ”Standardprodukter” (läs vanligt förekommande”). För dessa sk ”Standardprodukter” är det tillräckligt att dessa förtecknas i därför avsedd Materialförteckning. En förteckning per F-dok pärm och byggnad (tex F50, F57, F63 etc.) eftersträvas. Dvs så få förteckningar som möjligt upprättas. ”Icke standardkomponenter” Följande grundprinciper bör framöver gälla för de separata produktblad som ska levereras som en del av den förvaltningsdokumentation som upprättas: - Separata produktblad skall levereras för de produkter som inte kan anses vara standardprodukter eller vanligt förekommande. - Datablad innehållande mer specifik information av typen konstruktionsförutsättningar, pumpkurvor, datakörningar för luftbehandlingsaggregat etc. skall ingå i leveransen. - Manualer / Instruktionsböcker / Handhavandeanvisningar för apparater/utrustning skall levereras.
Note on A6: Produktkategorier hämtas från innehållsförteckning i respektive F-dok pärm.
Note on F6: När mallen används för elkomponenter anges "E-nr", för VVS-komponenter "RSK-nr" och för gas-komponenter "Produktnr". I fall där det inte går anges "Art. Nr"
Note on H6: Fritext. Förtydliganden, nyttig info som underlättar för slutanvändaren av förteckningen (tex våningsplan, installationsår etc.).
Note on A7: Endast en komponent per rad.

## F50
|  |  | Materialförteckning x001.xx-F50-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F50 - VA-, VVS-, KYL- och processmediasystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art. Nr / RSK-nr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Porslin
Porslin
Rostfritt
Brunnar
Armaturer
Blandare
Tappventiler
Filter mm
Brandposter
Radiatorer
Konvektorer
Termostater
Pumpar
Shuntgrupper
Värmeväxlare
Varmvatten-beredare
Expansionskärl
Fläktkylare
Luftvärmare
Energimätare
Flödesmätare

## Mall F52.HF
|  |  | Mall Materialförteckning x001.xx-F52.HF-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F52.HF - Gassystem, Tryckluftsystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art. Nr / Produktnr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Avstängningsventiler | Avstängningsventil | AV-65-AL001 | QMT | Kulventil Classic RF | QMT 7613653 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Nödavstängningslådor | Nödavstängningslåda | AVL001 | QMT | MULTI 2 | QMT7NAxxxxxx | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Ja
Gastryckvakter
Tryckövervakare | Gastryckvakt | GX110-TÖV1 | QMT | MULTI | QMTxxxxx | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Ja
Stabilisator
Tömningscentraler
Närutsug
Takcentraler gas
Dialyspelare gas
Gasuttag | Gassuttag | UL1 | QMT | Duo | QMT7110121 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Backventiler
Kompressorer
Larmpaneler gas
Principer för innehåll i F-dok pärmar map ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” *Observera att principer nedan ej gäller för F63.C-, F63.NB-, F63.NC-, F63.PD-pärmar då dessa installationer ej kan anses vara av standardtyp. (Transformator- och fördelningssystem, Reservkraft, Avbrottsfri kraft och Solcellsanläggningar). För dessa pärmar levereras kompletta anvisningar. ”Standardkomponenter” För ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” levereras ej separata produktblad för sk ”Standardprodukter” (läs vanligt förekommande”). För dessa sk ”Standardprodukter” är det tillräckligt att dessa förtecknas i därför avsedd Materialförteckning. En förteckning per F-dok pärm och byggnad (tex F50, F57, F63 etc.) eftersträvas. Dvs så få förteckningar som möjligt upprättas. ”Icke standardkomponenter” Följande grundprinciper bör framöver gälla för de separata produktblad som ska levereras som en del av den förvaltningsdokumentation som upprättas: - Separata produktblad skall levereras för de produkter som inte kan anses vara standardprodukter eller vanligt förekommande. - Datablad innehållande mer specifik information av typen konstruktionsförutsättningar, pumpkurvor, datakörningar för luftbehandlingsaggregat etc. skall ingå i leveransen. - Manualer / Instruktionsböcker / Handhavandeanvisningar för apparater/utrustning skall levereras.
Note on A6: Produktkategorier hämtas från innehållsförteckning i respektive F-dok pärm.
Note on F6: När mallen används för elkomponenter anges "E-nr", för VVS-komponenter "RSK-nr" och för gas-komponenter "Produktnr". I fall där det inte går anges "Art. Nr"
Note on H6: Fritext. Förtydliganden, nyttig info som underlättar för slutanvändaren av förteckningen (tex våningsplan, installationsår etc.).
Note on A7: Endast en komponent per rad.

## F52.HF
|  |  | Materialförteckning x001.xx-F52.HF-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F52.HF - Gassystem, Tryckluftsystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art. Nr / Produktnr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Avstängningsventiler
Nödavstängningslådor
Gastryckvakter
Tryckövervakare
Stabilisator
Tömningscentraler
Närutsug
Takcentraler gas
Dialyspelare gas
Gasuttag
Backventiler
Kompressorer
Larmpaneler gas

## Mall F57
|  |  | Mall Materialförteckning x001.xx-F57-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F57 - Luftbehandlingssystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art-nr / Produktnr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Aggregat | Luftbehandlings-aggregat | LA001 | Fläktwoods | eQ Prime | eQ Prime-032 | XXXX XXX / "Projektnamn" | Enhetsaggregat | Nej
Aggregat | Luftbehandlings-aggregat | LA002 | VoltAir | ZIZE-s | Saknas | XXXX XXX / "Projektnamn" | Objektanpassat inbyggnadsaggregat | Ja
Fläktar
Don | Tilluftsdon | TD21-160 | Lindinvent | TTC | TTC-250 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Galler
Spjäll | Injusteringsspjäll | SP1-160 | Fläktwoods | IRIS | IRIS-160 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Filter
Ljuddämpare
Bafflar
Fläktkylare
Luftvärmare
Punktutsug
Dragbänkar
Kåpor
Brandstyrningar
Brandspjäll
Principer för innehåll i F-dok pärmar map ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” *Observera att principer nedan ej gäller för F63.C-, F63.NB-, F63.NC-, F63.PD-pärmar då dessa installationer ej kan anses vara av standardtyp. (Transformator- och fördelningssystem, Reservkraft, Avbrottsfri kraft och Solcellsanläggningar). För dessa pärmar levereras kompletta anvisningar. ”Standardkomponenter” För ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” levereras ej separata produktblad för sk ”Standardprodukter” (läs vanligt förekommande”). För dessa sk ”Standardprodukter” är det tillräckligt att dessa förtecknas i därför avsedd Materialförteckning. En förteckning per F-dok pärm och byggnad (tex F50, F57, F63 etc.) eftersträvas. Dvs så få förteckningar som möjligt upprättas. ”Icke standardkomponenter” Följande grundprinciper bör framöver gälla för de separata produktblad som ska levereras som en del av den förvaltningsdokumentation som upprättas: - Separata produktblad skall levereras för de produkter som inte kan anses vara standardprodukter eller vanligt förekommande. - Datablad innehållande mer specifik information av typen konstruktionsförutsättningar, pumpkurvor, datakörningar för luftbehandlingsaggregat etc. skall ingå i leveransen. - Manualer / Instruktionsböcker / Handhavandeanvisningar för apparater/utrustning skall levereras.
Note on A6: Produktkategorier hämtas från innehållsförteckning i respektive F-dok pärm.
Note on F6: När mallen används för elkomponenter anges "E-nr", för VVS-komponenter "RSK-nr" och för gas-komponenter "Produktnr". I fall där det inte går anges "Art. Nr"
Note on H6: Fritext. Förtydliganden, nyttig info som underlättar för slutanvändaren av förteckningen (tex våningsplan, installationsår etc.).

## F57
|  |  | Materialförteckning x001.xx-F57-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F57 - Luftbehandlingssystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art-nr / Produktnr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Aggregat
Fläktar
Don
Galler
Spjäll
Filter
Ljuddämpare
Bafflar
Fläktkylare
Luftvärmare
Punktutsug
Dragbänkar
Kåpor
Brandstyrningar
Brandspjäll
Note on F6: När mallen används för elkomponenter anges "E-nr", för VVS-komponenter "RSK-nr" och för gas-komponenter "Produktnr". I fall där det inte går anges "Art. Nr"

## Mall F63
|  |  | Mall Materialförteckning x001.xx-F63-03-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F63 - Elkraftsystem (Kraft- och belysning) |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art-nr / E-nr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Centraler
Armaturer | Armatur | Li1 | Fagerhult | Pleiad Comfort G3 Soft | 23288-402 | XXXX XXX / "Projektnamn" |  | Nej
Ljusfördunkling
AV-utrustning
Värmekabel
Markvärme
Kanalisation
5-ledarövervakning
Jordning
PUS
Ventilavledare
Åskledare
Ackumulatorer
Batterier
Laddare
Övriga apparater
Principer för innehåll i F-dok pärmar map ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” *Observera att principer nedan ej gäller för F63.C-, F63.NB-, F63.NC-, F63.PD-pärmar då dessa installationer ej kan anses vara av standardtyp. (Transformator- och fördelningssystem, Reservkraft, Avbrottsfri kraft och Solcellsanläggningar). För dessa pärmar levereras kompletta anvisningar. ”Standardkomponenter” För ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” levereras ej separata produktblad för sk ”Standardprodukter” (läs vanligt förekommande”). För dessa sk ”Standardprodukter” är det tillräckligt att dessa förtecknas i därför avsedd Materialförteckning. En förteckning per F-dok pärm och byggnad (tex F50, F57, F63 etc.) eftersträvas. Dvs så få förteckningar som möjligt upprättas. ”Icke standardkomponenter” Följande grundprinciper bör framöver gälla för de separata produktblad som ska levereras som en del av den förvaltningsdokumentation som upprättas: - Separata produktblad skall levereras för de produkter som inte kan anses vara standardprodukter eller vanligt förekommande. - Datablad innehållande mer specifik information av typen konstruktionsförutsättningar, pumpkurvor, datakörningar för luftbehandlingsaggregat etc. skall ingå i leveransen. - Manualer / Instruktionsböcker / Handhavandeanvisningar för apparater/utrustning skall levereras.
Note on A6: Produktkategorier hämtas från innehållsförteckning i respektive F-dok pärm.
Note on F6: När mallen används för elkomponenter anges "E-nr", för VVS-komponenter "RSK-nr" och för gas-komponenter "Produktnr". I fall där det inte går anges "Art. Nr"
Note on H6: Fritext. Förtydliganden, nyttig info som underlättar för slutanvändaren av förteckningen (tex våningsplan, installationsår etc.).
Note on A7: Endast en komponent per rad.

## F63
|  |  | Materialförteckning x001.xx-F63-03-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F63 - Elkraftsystem (Kraft- och belysning) |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art-nr / E-nr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Centraler
Armaturer
Ljusfördunkling
AV-utrustning
Värmekabel
Markvärme
Kanalisation
5-ledarövervakning
Jordning
PUS
Ventilavledare
Åskledare
Ackumulatorer
Batterier
Laddare
Övriga apparater

## Mall F71
|  |  | Mall Materialförteckning x001.xx-F71-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F71 - Hissystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art-nr / E-nr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Nödtelefoner
Maskiner
Dörrar
Styr och driftsystem
Principer för innehåll i F-dok pärmar map ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” *Observera att principer nedan ej gäller för F63.C-, F63.NB-, F63.NC-, F63.PD-pärmar då dessa installationer ej kan anses vara av standardtyp. (Transformator- och fördelningssystem, Reservkraft, Avbrottsfri kraft och Solcellsanläggningar). För dessa pärmar levereras kompletta anvisningar. ”Standardkomponenter” För ”Service- och skötselanvisningar” samt ”Produktblad” levereras ej separata produktblad för sk ”Standardprodukter” (läs vanligt förekommande”). För dessa sk ”Standardprodukter” är det tillräckligt att dessa förtecknas i därför avsedd Materialförteckning. En förteckning per F-dok pärm och byggnad (tex F50, F57, F63 etc.) eftersträvas. Dvs så få förteckningar som möjligt upprättas. ”Icke standardkomponenter” Följande grundprinciper bör framöver gälla för de separata produktblad som ska levereras som en del av den förvaltningsdokumentation som upprättas: - Separata produktblad skall levereras för de produkter som inte kan anses vara standardprodukter eller vanligt förekommande. - Datablad innehållande mer specifik information av typen konstruktionsförutsättningar, pumpkurvor, datakörningar för luftbehandlingsaggregat etc. skall ingå i leveransen. - Manualer / Instruktionsböcker / Handhavandeanvisningar för apparater/utrustning skall levereras.
Note on A6: Produktkategorier hämtas från innehållsförteckning i respektive F-dok pärm.
Note on F6: När mallen används för elkomponenter anges "E-nr", för VVS-komponenter "RSK-nr" och för gas-komponenter "Produktnr". I fall där det inte går anges "Art. Nr"
Note on H6: Fritext. Förtydliganden, nyttig info som underlättar för slutanvändaren av förteckningen (tex våningsplan, installationsår etc.).
Note on A7: Endast en komponent per rad.

## F71
|  |  | Materialförteckning x001.xx-F71-05-xx |  |  |  | Ja
Nej
Fastighet | Byggnad | [5 empty] | Datum: | 2019-04-xx
xxx | BYxx | Pärm F71 - Hissystem |  |  |  |  | Rev:
Produktkategori | Produkttyp | Beteckning | Fabrikat | Typ | Art-nr / E-nr | Projektnr / Projektnamn | Kommentar | Separat produktblad
Nödtelefoner
Maskiner
Dörrar
Styr och driftsystem