## Blad1
UTRUSTNINGSLISTA PRIMÄRVÅRD Medicinteknisk utrustning
BENÄMNING | LÄKARMOTTAGNING | LAB | SJUKGYMNASTIK | ANTAL | c:a inköpspris/st | övrigt
Obligatorisk utrustning
ANALYSATOR CRP |  | x |  | 1 | 9500 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR HEMOGLOBIN |  | x |  | 1 | 2500 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR URIN |  | x |  | 1 | 3500 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR BLODGLUKOS |  | x |  | 1-2 | 2500 | direktköp, tjänster löpande räkning
BLODTRYCKSMÄTARE /LÅNGTIDS- | x |  |  | 1 - 2 | 25000 | funktionshyra/år
DERMATOSKOP INKL. KAMERA | x |  |  | 1 | 16000 | funktionshyra/år
EKG-SKRIVARE med EKG-LAGRING | x |  |  | 1 - 2 | 100000 | funktionshyra/år
SPIROMETER | x |  |  | 1 - 2 | 22000 | funktionshyra/år
Övrig utrustning
ALKOMETER |  | x |  | 1 | 6500
AUDIOMETER | x |  |  | 1 | 12000
BARNVÄRMARE SKÖTBORDS | x |  |  | 1-2 | 16000
BEHANDLINGSBRITS EL |  |  | x | 1 - 3 | 30000
BEHANDLINGSBRITS | x |  |  | 1 - 10 | 7500
BEHANDLINGSSTOL PROVTAGNING EL |  | x |  | 1 - 2 | 34000
BLODGASINSTRUMENT |  | x |  | 1 | 70000
BLODTRYCKSMÄTARE AUTOMATISK | x |  |  | 1 - 3 | 18500
CENTRIFUG BORDS |  | x |  | 1 - 2 | 21000
CHECKUP SYSTEM | x |  |  | 1 | 45000
DEFIBRILLATOR | x |  |  | 1 | 11000
DISKDESINFEKTOR | x |  |  | 1 | 80000
ERGOMETERCYKEL |  |  | x | 1 - 3 | 15000
FIBERLJUSAGGREGAT | x |  |  | 1 | 10000
FOSTERLJUDSDETEKTOR | x |  |  | 1 | 8000
FRYSBEHÅLLARE |  |  | x | 1 | 22000
HEMATOLOGIANALYSATOR |  | x |  | 1 | 25000
IMPEDANSMÄTARE AKUSTISK | x |  |  | 1 | 29000
INHALATOR | x |  |  | 1 | 6000
KOAGULATIONSMÄTARE |  | x |  | 1 | 18000
KÄRLDOPPLER | x |  |  | 1 | 9500
LARYNGOFIBERENDOSKOP | x |  |  | 0 - 1 | 100000
MIKROSKOP |  | x |  | 1 | 10000
MIKROSKOP ÖGON | x |  |  | 1 | 90000
MIKROSKOP ÖRON | x |  |  | 1 | 90000
OFTALMO OTOSKOP VÄGG | x |  |  | 1 - 6 | 8500
OMRÖRARE |  | x |  | 1 | 2000
PANNLAMPA | x |  |  | 1 | 1400
PROVRÖRSVAGGA |  | x |  | 1 | 3000
PULSOXIMETER | x |  |  | 1 | 8000
REKTOSKOP | x |  |  | 1 | 5000
SPOLDESINFEKTOR | x |  |  | 1 | 70000
STIMULATOR EL FYSIOTERAPI |  |  | x | 1 -2 | 13000
STIMULATOR EL TNS |  |  | x | 1 - 4 | 1200
STIMULATOR KONTINENSTRÄNING |  |  | x | 1 - 2 | 2200
STIMULATOR SMÄRTLINDRING |  |  | x | 1 - 3 | 4200
SUG EL | x |  |  | 1 - 3 | 17500
TELEMEDICINUTRUSTNING | x |  |  | 1 | 150000
TEMPERATURMÄTARE | x |  |  | 1 - 2 | 1300
TONOMETER | x |  |  | 1 | 28000
ULTRALJUDSAPPARAT FYSIOTERAPI |  |  | x | 0 - 3 | 14000
ULTRALJUD BILDGIVANDE URINBLÅSA | x |  |  | 1 | 72000
VÅG BARN | x |  |  | 2 - 4 | 9500
VÅG PERSON | x |  |  | 1 - 4 | 7000
VÄRMARE INSTRUMENT | x |  |  | 1 - 3 | 4500
VÄRMEBEHÅLLARE |  |  | x | 1 | 16500